## Лист1
Перелік вузлів комерційного обліку (будинкових лічильників) теплової енергії, які вийшли з ладу, потребують проведення ремонту або заміни
№ п/п | 0/р |  | Адреса |  | Теплолічильник |  | Коментар
1 | 420008 |  | Соборності просп. | 4 | Axis sks-3 | 19414 | відсутня індикація
2 | 420012 |  | Будівельників вул. | 3 | Axis sks-3 | 78065159 | відсутня індикація
3 | 420020 |  | Чупринки вул. | 8-А | Axis sks-3 | 19486 | відсутня індикація
4 | 420029 |  | Тампере вул. | 5-А | Axis sks-3 | 19370 | відсутня індикація
5 | 420089 |  | Будівельників вул. | 5 (ввід 1, 2п.) | Axis sks-3 | 19379 | відсутня індикація
6 | 420113 |  | Будівельників вул. | 4 3п. | МВТ 2М | 52609 | не працює V1
7 | 420139 | Пластова вул. | Пластова вул. | 23 | СВТУ-11Т | 4603 | не працює Т1
8 | 420140 | Пластова вул. | Пластова вул. | 23-А | Axis sks-3 | 19332 | відсутня індикація
9 | 420154 |  | Верховної Ради бульв. | 26-В | СВТУ-11Т | 4614 | не працює Т1
10 | 420159 | Леоніда Каденюка просп. | Каденюка просп. | 13-Б | Axis sks-3 | 19340 | демонтовано
11 | 420169 |  | Будівельників вул. | 27А | СВТУ-11Т | 3839 | не працює Т2
12 | 420192 | Вінстона Черчилля вул. | Вінстона Черчилля вул. | 24 | СВТУ-11Т | 3497 | демонтовано
13 | 420287 |  | Верховної Ради бульв. | 31-А | Axis sks-3 | 19393 | відсутня індикація
14 | 420289 | Вінстона Черчилля вул. | Вінстона Черчилля вул. | 26 | Axis sks-3 | 19334 | відсутня індикація
15 | 420328 | Дмитра Багалія вул. | Дмитра Багалія вул. | 4 | SA-94/2M | 16568 | демонтовано
16 | 420352 | Юрія Попраки вул. | Поправки вул. | 10/19 | Axis sks-3 | 19315 | не працює V1
17 | 420353 |  | Будівельників вул. | 5 (ввід 2, 4п.) | Axis sks-3 | 19488 | відсутня індикація
18 | 420374 |  | Будівельників вул. | 24 | Axis sks-3 | 19404 | відсутня індикація
19 | 420384 |  | Будівельників вул. | 36 | Axis sks-3 | 16332 | відсутня індикація
20 | 420388 |  | Будівельників вул. | 43/12 | Axis sks-3 | 19491 | відсутня індикація
21 | 420432 | Вінстона Черчилля вул. | Вінстона Черчилля вул. | 16Б | SA-94/2M | 17634 | демонтовано
22 | 420437 | Вінстона Черчилля вул. | Вінстона Черчилля вул. | 18Б | SA-94/2M | 16712 | не працює V1-V2
23 | 420445 |  | Верховної Ради бульв. | 21А | SA-94/2M | 17583 | не працює V1-V2
24 | 420619 | Вінстона Черчилля вул. | Вінстона Черчилля вул. | 16 | МВТ 2М | 19551 | не працює Т1-Т2
25 | 440014 |  | Алматинська вул. | 36А | Multical-66 | 5026702 | демонтовано
26 | 440028 |  | Санаторна вул. | 11 | МВТ 2М | 28526 | демонтовано
27 | 430002 |  | Гашека Я. бульв. | 3 | Axis sks-3 | 19306 | відсутня індикація
28 | 430004 |  | Гашека Я. бульв. | 6 | Axis sks-3 | 19420 | відсутня індикація
29 | 430018 |  | Соборності просп. | 13 | Axis sks-3 | 19437 | не працює Т1
30 | 430024 |  | Харківське шосе вул. | 2 | Ultraheat T-550 | 68666337 | демонтовано
31 | 430026 |  | Харківське шосе вул. | 4 | Axis sks-3 | 19311 | відсутня індикація
32 | 430030 |  | Харківське шосе вул. | 6 | Axis sks-3 | 16364 | відсутня індикація
33 | 430047 |  | Гашека Я. бульв. | 17/1 | Axis sks-3 | 19434 | відсутня індикація
34 | 430079 |  | Харківське шосе вул. | 4/1 | Axis sks-3 | 19407 | відсутня індикація
35 | 430081 |  | Гашека Я. бульв. | 10 | Axis sks-3 | 19395 | відсутня індикація
36 | 430083 |  | Соборності просп. | 1-Б | Axis sks-3 | 19401 | відсутня індикація
37 | 430116 |  | Харківське шосе вул. | 18 (ввід 2) | Axis sks-3 | 19443 | відсутня індикація
38 | 430137 |  | Празька вул. | 3 (ввід 1) | Axis sks-3 | 19275 | відсутня індикація
39 | 430172 |  | Соборності просп. | 5А, Б | Calmex | 5869 | довідка
40 | 440017 | Юрія Литвинського вул. | Литвинського вул. | 52/16 | Ultraheat T-550 | 68666347 | не можливо зняти архів
41 | 440044 |  | Празька вул. | 22 | СВТУ-11Т | 4658 | не працює Т2
42 | 440045 |  | Празька вул. | 23 | СВТУ-11Т | 3905 | відсутня індикація
43 | 440068 |  | Афанасьєва Геннадія вул. | 17/6 | МВТ-2М (НК) | 14-015104 | демонтовано
44 | 440091 | Надії Світличної пров. | Світличної Надії пров. | 2 (1вв, 6п.) | Axis sks-3 | 15807 | відсутня індикація
45 | 440092 | Надії Світличної пров. | Світличної Надії пров. | 1 | Axis sks-3 | 15371 | відсутня індикація
46 | 440102 |  | Поліська вул. | 28 | Axis sks-3 | 48890 | демонтовано
47 | 440104 |  | Бориспільська вул. | 28-Б | Axis sks-3 | 17724 | відсутня індикація
48 | 440170 |  | Алматинська вул. | 111 | Axis sks-3 | 19294 | відсутня індикація
49 | 440184 |  | Поліська вул. | 26 | Axis sks-3 | 17511 | відсутня індикація
50 | 440190 |  | Поліська вул. | 18 | Axis sks-3 | 17523 | демонтовано
51 | 440202 |  | Поліська вул. | 20 | Axis sks-3 | 17535 | відсутня індикація
52 | 440210 | Дністерська вул. | Дністерська вул. | 1-А | Axis sks-3 | 19256 | відсутня індикація
53 | 440253 |  | Алматинська вул. | 70 | Ultraheat UH-50 | 68664915 | відсутня індикація
54 | 440260 |  | Алматинська вул. | 43/57 (ввід 3) | Axis sks-3 | 19354 | відсутня індикація
55 | 440276 |  | Рогозівська вул. | 3-А | CT-U | 696708 | не можливо зняти архів
56 | 440277 |  | Новаторів вул. | 2-А | Axis sks-3 | 19271 | відсутня індикація
57 | 440352 | Надії Світличної пров. | Світличної Надії пров. | 2 (2вв, 3п.) | Axis sks-3 | 17551 | відсутня індикація
58 | 440373 |  | Зрошувальна вул. | 3Б (2вв, 2п.) | Axis sks-3 | 17693 | відсутня індикація
59 | 440420 |  | Алматинська вул. | 52-А | Axis sks-3 | 19257 | відсутня індикація
60 | 440426 |  | Бориспільська вул. | 28-А | Axis sks-3 | 17520 | відсутня індикація
61 | 440484 |  | Алматинська вул. | 66 | МВТ 2М | 11118 | не працює V1
62 | 440487 |  | Харківське шосе вул. | 59 | Axis sks-3 | 17589 | відсутня індикація
63 | 440489 |  | Бориспільська вул. | 34 (1вв, 2п.) | Axis sks-3 | 17529 | відсутня індикація
64 | 440524 |  | Бориспільська вул. | 34 (2вв, 4п.) | Axis sks-3 | 17506 | відсутня індикація
65 | 440537 |  | Алматинська вул. | 39Д,Е | CA-97/2M | 22564 | відсутня індикація
66 | 440542 |  | Алматинська вул. | 41А | СВТУ-10М | 10427 | відсутня індикація
67 | 440562 |  | Празька вул. | 30 | SA-94/2M | 22898 | відсутня індикація
68 | 440569 |  | Бориспільська вул. | 32-Б | Axis sks-3 | 17575 | відсутня індикація
69 | 440571 | Надії Світличної пров. | Світличної Надії пров. | 2-А | Axis sks-3 | 15357 | відсутня індикація
70 | 440575 |  | Бориспільська вул. | 12 | Axis sks-3 | 17690 | відсутня індикація
71 | 440576 | Юрія Литвинського вул. | Литвинського вул. | 45Б | СА-97/2М | 23446 | не працює V1-V2
72 | 440594 |  | Празька вул. | 33 | СВТУ-11Т | 4676 | не працює Т2
73 | 440597 |  | Харківське шосе вул. | 65 | Axis sks-3 | 17601 | відсутня індикація
74 | 440601 |  | Харківське шосе вул. | 51-Б | Axis sks-3 | 16517 | відсутня індикація
75 | 440635 |  | Алматинська вул. | 37Б | Multical-601 | 6599401 | демонтовано
76 | 440643 |  | Бориспільська вул. | 3-А | Axis sks-3 | 17692 | відсутня індикація
77 | 450090 |  | Ревуцького вул. | 29-А | Axis sks-3 | 15336 | відсутня індикація
78 | 450130 |  | Бажана Миколи просп. | 9-Г | Axis sks-3 | 17512 | відсутня індикація
79 | 450198 |  | Вірменська вул. | 6 | Ultraheat TB-07-K7 | 22150910 | демонтовано
80 | 450227 |  | Харківське шосе вул. | 152 (к.1) | МВТ 2М | 11116 | не працює V1-V2
81 | 450247 |  | Вербицького вул. | 26-Б | Axis sks-3 | 17532 | відсутня індикація
82 | 450249 |  | Вербицького вул. | 24-Б | СВТУ-11Т | 2482 | відсутня індикація
83 | 450259 |  | Вербицького вул. | 28 (1вв) | Axis sks-3 | 17480 | відсутня індикація
84 | 450263 |  | Вербицького вул. | 22/1 | Axis sks-3 | 17707 | відсутня індикація
85 | 450296 |  | Вербицького вул. | 19-Б | Axis sks-3 | 15748 | відсутня індикація
86 | 450302 |  | Вербицького вул. | 13 | Axis sks-3 | 16348 | відсутня індикація
87 | 450303 |  | Вербицького вул. | 15 | Axis sks-3 | 17552 | не працює V1
88 | 450305 |  | Вербицького вул. | 17-Г | Axis sks-3 | 17553 | відсутня індикація
89 | 450313 |  | Харківське шосе вул. | 168-А (1вв, ?п) | МВТ 2М | 52716 | довідка
90 | 450314 |  | Харківське шосе вул. | 166 (1вв, ?п.) | Axis sks-3 | 17530 | відсутня індикація
91 | 450322 |  | Тростянецька вул. | 6-Ж (1вв, 2п.) | МВТ 2М | 11110 | не працює V1
92 | 450330 |  | Харківське шосе вул. | 158-Б | МВТ 2М | 52718 | довідка
93 | 450340 |  | Харківське шосе вул. | 180/21 (2вв) | СВТУ-11Т | 2266 | відсутня індикація
94 | 450343 |  | Ревуцького вул. | 17Б (ввід1) | Axis sks-3 | 17721 | відсутня індикація
95 | 450457 |  | Харківське шосе вул. | 168-Є (2вв, ?п.) | Axis sks-3 | 15723 | відсутня індикація
96 | 450395 |  | Тростянецька вул. | 8-Б (2вв, ?п.) | МВТ 2М | 52720 | не працює Т1
97 | 450397 |  | Тростянецька вул. | 6-Ж (2вв, 5п.) | МВТ 2М | 11103 | не працює V1
98 | 450404 |  | Тростянецька вул. | 6 (3вв, п.7-12) | Axis sks-3 | 17595 | відсутня індикація
99 | 450405 |  | Харківське шосе вул. | 166 (2вв, ?п.) | Axis sks-3 | 17504 | відсутня індикація
100 | 450458 |  | Харківське шосе вул. | 168-Є (3вв, ?п.) | Axis sks-3 | 15722 | відсутня індикація
101 | 450465 |  | Харківське шосе вул. | 62 (2вв, ?п.) | Axis sks-3 | 15729 | відсутня індикація
102 | 450467 |  | Вербицького вул. | 34 (4вв) | Axis sks-3 | 17479 | відсутня індикація
103 | 450470 | Братства тарасівців вул. | Братства тарасівців вул. | 9 (2вв) | СВТУ-11Т | 2736 | відсутня індикація
104 | 460064 |  | Бориса Мартоса вул. | 4Б | МВТ 2М | 19537 | не працює V1
105 | 460066 |  | Флоренції вул. | 12А | CA-97/2M | 6805 | відсутній архів
106 | 460078 |  | Микільсько-Слобідська вул. | 4Б | МВТ 2М | 4954 | не працює Т2
107 | 460083 |  | Микільсько-Слобідська вул. | 4А | Axis sks-3 | 16359 | відсутня індикація
108 | 460101 |  | Шептицького вул. | 20 | МВТ 2М | 04953 | відсутня індикація
109 | 460047 |  | Окіпної Раїси вул. | 4А | SA-94/2M | 22067 | не вірна дата
110 | 460128 |  | Окіпної Раїси вул. | 7 | SUPERCAL | 12446531 | не можливо зняти архів
111 | 460183 |  | Сосницька вул. | 19 (4-6) | CA-97/2M | 20686 | не вірна дата
112 | 460197 |  | Окіпної Раїси вул. | 4 | SA-94/2M | 22421 | не вірна дата
113 | 460218 |  | Окіпної Раїси вул. | 10 | SA-94/2M | 23833 | не працює V1-V2
114 | 4450026 |  | Тростянецька вул. | 121 | Axis sks-3 | 17599 | відсутня індикація
115 | 4450060 |  | Харківське шосе вул. | 21/3 (1вв, 4п.) | Axis sks-3 | 16238 | відсутня індикація
116 | 4450061 |  | Харківське шосе вул. | 21/4 | Axis sks-3 | 16289 | відсутня індикація
117 | 4450067 |  | Харківське шосе вул. | 21/3 (2вв, 7п.) | Axis sks-3 | 19464 | відсутня індикація
118 | 4450084 |  | Ялтинська вул. | 20/18 | Axis sks-3 | 19484 | відсутня індикація
119 | 4450090 |  | Привокзальна вул. | 14-А | Axis sks-3 | 19349 | відсутня індикація
120 | 4450117 | Юрія Литвинського вул. | Литвинського вул. | 64/16 | Axis sks-3 | 19262 | відсутня індикація
121 | 4450138 |  | Севастопольська вул. | 22 | Axis sks-3 | 15345 | відсутня індикація
122 | 4450147 |  | Севастопольська вул. | 19 | Axis sks-3 | 17641 | відсутня індикація
123 | 4450198 | Юрія Литвинського вул. | Литвинського вул. | 84 | Axis sks-3 | 15342 | відсутня індикація
124 | 4450205 |  | Санаторна вул. | 23 | Axis sks-3 | 15367 | демонтовано
125 | 4450207 |  | Севастопольська вул. | 24 | Axis sks-3 | 17586 | відсутня індикація
126 | 4450220 |  | Тростянецька вул. | 47 (1вв, 1п.) | Axis sks-3 | 16248 | відсутня індикація
127 | 4450266 |  | Сімферопольська вул. | 5/1 | Axis sks-3 | 15768 | відсутня індикація
128 | 4450359 |  | Ялтинська вул. | 5Б | Axis sks-3 | 16277 | відсутня індикація